建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）
项目名称：     通川经开区集中供热提升工程    
建设单位（盖章）： 达州智生实业发展有限公司  
编制日期：              2026年1月       
中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


42二、建设项目工程分析


62三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


67四、主要环境影响和保护措施


100五、环境保护措施监督检查清单


103六、结论


104建设项目污染物排放量汇总表



附图：
附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置及分区防渗示意图

附图3项目外环境关系示意图
附图4园区土地利用规划图
附图5项目监测布点图
附图6项目现场照片
附件：
附件1环评编制委托书

附件2项目工程建议书的批复
附件3项目用地预审与选址意见书
附件4园区规划环评批复及跟踪环评专家意见
附件5检测报告
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	通川经开区集中供热提升工程

	项目代码
	2312-511702-04-01-598932

	建设单位联系人
	李俊宏
	联系方式
	150****0591

	建设地点
	四川达州通川经济开发区

	地理坐标
	（107度30分57.769秒，31度20分48.885秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业——91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	达州市通川区发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	通区发改审〔2023〕293号

	总投资（万元）
	7500
	环保投资（万元）
	107.5

	环保投资占比（%）
	1.43
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	5333.33

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）》中表1专项评价设置原则，本项目判定结果如下：

表1-1本项目专项设置情况
专项评价类别

设置原则

本项目

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

本项目废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目废水排入园区污水处理厂，不直排。
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
否

海洋

直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	规划名称：《达州市农产品加工集中区》

审批机关：达州市人民政府
审批文件名称及文号：《关于设立<达州市农产品加工集中区> 的通知》 （达市府函〔2010〕195号）
规划名称：《达州市通川区工业集中区总体规划》

规划审批机关：达州市人民政府

审查文件名及文号：《达州市人民政府关于达州市通川区工业集中区总体规划的批复》（达市府函〔2014〕251号）
规划名称：《达州市通川区工业集中区控制性详细规划》

规划审批机关：达州市人民政府

审查文件名及文号：《达州市人民政府关于达州市通川区工业集中区控制性详细规划的批复》（达市府函〔2014〕257号）

规划名称：《四川达州通川经济开发区总体规划（2022-2035）》；

审批机关：达州市通川区国土空间规划委员会（2023年7月5日经2023年第二次会议审议通过）

2008年，达州市通川区工业集中区经通川区人民政府批准成立（区府发[2008]16号），为区级园区；2010年7月29日，经达州市人民政府 达市府函[2010]195号文 同意通川区人民政府在魏兴镇设立达州市农产品加工集中区，为市级开发区。

根据达州市通川区工业集中区管理委员会《关于达州市通川区工业集中区和达州市农产品加工集中区为同一集中区地说明》（2016年5月8日），达州市通川区工业集中区与达州市农产品加工集中区系“两园合一、市区共建、以区为主”的同一园区。

通川区工业集中区，经10余年发展，于2019年1月经四川省人民政府批准成功设立省级经开区，改名为四川达州通川经济开发区。

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》
审查机关：原四川省环境保护厅（现为：四川省生态环境厅）
审查文件名称及文号：《关于印发〈达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书〉审查意见的函》（川环建〔2013〕66号）
规划环境影响跟踪评价文件名称：《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》
审查机关：/
审查文件名称及文号：《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》专家论证意见（2021年3月31日）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与达州市农产品加工集中区规划及规划环评及其审查意见符合性分析

达州市农产品加工集中区位于达州市城市西北部，规划用地东南以达陕高速以东郭家梁为界，北至蒲家、龙滩、独寨一线，西至襄渝铁路及复线，南部以凤凰山为界，总用地面积为13.8km2，根据达州市经济和信息化委员会制定《达州市“十二五”产业规划》，确定达州市农产品加工集中区产业定位为三大类：农产品加工、食品、医药，配套发展物流。

（1）产业定位

达州市农产品加工集中区定位为以农产品加工、食品、医药为主导，配套发展物流的现代工业规划区，达州城市北部重要产业增长极，达州市级城市化、工业化两化互动示范区域，宜业、宜居的“双宜”之城。“宜业之城”：通过产业组合优化、政策改善等方式形成良好的工业发展氛围，吸引更多的现代工业产业落户；“宜居之城”：结合魏兴镇的城镇化发展，以工业化带动城市化，城市化为工业化提供良好的生活服务功能，从而实现产业发展与城市发展相得益彰的良好局面。现代工业与吸纳带居住模式相结合，形成以工业社区为主要模式的新都市，改变以往工业区环境恶劣的缺点，形成环境优美、居住舒适的田园城市。

（2）产业功能分区

根据不同产业的特点和需求，划分为公共服务功能区、科技研发组团、居住组团仓储物流组团、农产品加工组团、食品组团和医药组团。

A、公共服务功能区：位于规划区中部，南接景观湖，北至大坪村澄子盖，涵盖了行政办公、商贸服务、信息咨询等若干公共服务功能，形成整个工业集中区的公共功能集中区较易发挥聚集经济。

B、科技研发组团：位于基地中北部，大坪村石庙、龚家湾片区，结合南部水系布置滨水景观，并引入组团内部，形成良好的工作办公环境。

C、西侧居住组团、东侧居住组团：位于基地中、东部，包括汉渝公路东侧现状保留建筑。区内景观良好，生态优越，具有集中建设生活居住区的优良条件。

D、仓储物流组团：位于基地西南部，紧靠达陕高速下道口及魏复路，交通条件极为优越，地势较高，适宜集中布置仓储物流用地。

E、农产品加工组团：位于基地西北部和东南部，西北部区域北靠山体，南临居住组团用地条件较为平坦高爽，适于农产品加工区产业发展。并且南靠达陕达巴高速，西部有襄渝铁路及复线，北靠蒲家镇，用地条件较好，交通较为便利。

F、食品组团：位于基地东北部，用地条件平坦高爽，适于食品产业发展。

G、医药组团：位于基地南部，南靠凤凰山森林公园，西接仓储物流园区，北陕达巴高速，用地局部坡度较大，靠近仓储物流园区，物资储运较为方便。
（3）产业准入要求

根据《达州市农产品加工集中区规划环境影响报告书》及审查意见，达州市农产品加工集中区鼓励、禁止及允许类项目的情况如下。

鼓励类：（1）符合园区主导产业的项目。（2）与园区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。

禁止类：（1）不符合国家产业政策和行业准入条件的项目。（2）农产品加工业禁止发展屠宰和白酒酿造，医药产业禁止引入合成制药和发酵制药，现代物流业禁止引入化工物流。（3）与园区主导产业不相容的项目。

允许类：不属于上述鼓励类、禁止类，与园区主导产业不相排斥和不矛盾、不形成交叉影响的，符合产业政策、选址与周围环境相容的其他项目。

本项目为供热项目，属于园区配套设施，符合园区产业准入要求；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类行业。本项目营运期产生的废水、废气、噪声和固废均能得到有效处置，对周围外环境影响较小。本项目属于园区配套基础设施项目，符合园区土地利用规划和产业定位，为园区提供稳定、高效、环保的热源供应，有利于园区企业生产、优化能源结构并促进可持续发展。

2、与《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》及其专家论证意见的符合性分析

根据《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》及专家论证意见，达州市农产品加工集中区区域后续环境准入清单、清洁生产要求情况如下。

区域后续环境准入清单：

（1）禁止新建不符合国家产业政策、行业准入条件以及国家和地方明令禁止的项目。国家明令禁止的“十五小”“新五小”企业及工业设备落后、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目；

（2）禁止新建项目清洁生产水平达不到行业清洁生产标准二级标准或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；

（3）禁止新建不符合国家及省、市重金属污染防治规划要求的项目；

（4）禁止引入与周边生活空间冲突或环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目；

（5）禁止新建不符合集中区能源结构及不符合国家/省/市大气污染防治要求的项目，禁止新建燃煤锅炉和生物质燃料锅炉；

（6）禁止引入生产《危险化学品目录》中的剧毒品的项目；

（7）主导产业以农产品加工、食品、医药为主导，配套发展物流的现代工业集中区。其中，农产品加工业禁止发展屠宰和白酒酿造，医药产业禁止引入合成制药和发酵制药，现代物流业禁止引入化工物流；

（8）其他参照达州市“三线一单”提出的关于达州市农产品加工集中区的负面清单、准入要求。

清洁生产要求：后续入区企业必须采用国际或国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级或国内先进水平。

本项目属于供热项目，采用天然气锅炉，不涉及重金属、燃煤锅炉和《危险化学品目录》中的剧毒品的使用，满足园区清洁生产的要求；本项目营运期产生的废水、废气、噪声和固废均得到有效处置，对周围外环境影响较小。

本项目属于园区基础配套设施，符合园区土地利用规划和产业定位，因此，本项目符合《达州市农产品加工集中区规划环境影响跟踪评价报告书》及专家论证意见的相关要求，符合达州市农产品加工集中区环境准入要求。

综上所述，本项目符合园区规划及规划环评的要求。


第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线
	三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目属于热力生产和供应项目，位于工业园区内，不属于化工项目，不属于禁止建设项目。
	符合

	
		第二十八条禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。
	本项目不涉及河道开采。
	符合



	4、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析

2024年12月4日四川省第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过修改了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》，本项目与其符合性分析见下表：

表1-3与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析

名称

法律条文
本项目情况

符合性

《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2024年12月4日修正）
第十七条在嘉陵江干支流岸线新建、扩建化工园区和化工项目，应当符合《中华人民共和国长江保护法》国家有关规定。
本项目不属于化工项目，不属于禁止建设项目。
符合
第三十七条嘉陵江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。
本项目选址不占用河道，未侵占河湖水域。
符合
第三十九条从事河道采砂的单位或者个人应当遵循河道采砂许可证规定的范围、作业方式等要求，不得在河道管理范围内设置砂石堆场、加工场，河道采砂作业结束后，按照规定对作业现场进行清理、平整，并负责限期恢复废弃作业场所的地貌和植被。
本项目属于热力生产和供应项目，不涉及河道采砂。
符合
第六十七条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。
本项目属于热力生产和供应项目，位于通川经开区，位于合规园区内，且不属于钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目
符合
5、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析
表1-4与川长江办〔2022〕17号文件符合性分析
规划或文件
主要内容
项目情况
结论

《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）
第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。

项目位于通川经开区，用地为工业用地，不涉及自然保护区。
符合
第八条禁止违反风景名胜区规划﹐在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

项目位于通川经开区，用地为工业用地，不涉及集中式饮用水源保护区，项目不设置直排入河排污口。项目不属于水产养殖，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等污染水体项目，不属于围湖造田、围湖造地或挖沙采石等项目，不涉及水产种质资源保护区。
符合
第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。

符合
第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内﹐除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
符合
第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

符合
第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。

本项目位于通川经开区，用地为工业用地，不涉及国家湿地公园。
符合
第十四条﹐禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

项目位于通川经开区，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。
符合
第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

符合
第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

本项目废水排入园区污水处理厂。
符合
第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目位于通川经开区，且不属于化工项目，不属于禁止建设项目。

符合
第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目为热力生产和供应，不属于尾矿库项目，不属于禁止建设项目。
符合
第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

本项目不涉及永久基本农田、不涉及生态保护红线。
符合
第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目属于热力生产和供应，位于通川经开区，位于合规园区内，不属于高污染项目。
符合
第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

本项目属于热力生产和供应，属于“允许”类项目。
符合
第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目属于热力生产和供应，不属于过剩产能行业。
符合
第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

本项目属于热力生产和供应，使用天然气锅炉，不属于高耗能、高排放和低水平项目。
符合
6、与四川省空气质量持续改善行动计划实施方案符合性分析

表1-5本项目与四川省空气质量持续改善行动计划实施方案符合性分析

序号

要求

本项目

是否符合

1
深化扬尘污染综合治理。城市建成区范围内建设用地面积5000平方米及以上且施工周期6个月及以上的建筑工地安装视频监控并接入监管平台。重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。重点城市建立扬尘“以克论净”监测监管考核体系。到2025年，装配式，建筑占新建建筑面积比例达40%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。各地对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
本项目施工期将按要求控制扬尘。

符合
2
大力发展清洁能源。持续加大非化石能源供给促进水风光氢天然气等多能互补发展。加快推进工业、农业、建筑、交通、生活服务5大领域电能替代。到2025年，全省非化石能源电力装，机比重达83.3%，非化石能源消费比重达41.5%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，推进“国家天然气(页岩气)千亿立方米级产能基地”建设。
本项目使用燃气锅炉，不涉及燃煤锅炉。
符合

3
积极推进锅炉淘汰。重点区域原则上不再新建燃煤锅炉，其余县级及以上城市建成区原则上不再新增35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。加快推进35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施淘汰，重点区域城市建成区到2025年基本完成。加快热力管网建设，推进30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组(含自备电厂)关停或整合。
本项目使用燃气锅炉，不涉及燃煤锅炉。
符合
7、与大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划符合性分析的符合性
根据《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉。本项目设置燃气锅炉，符合大气污染防治行动计划的要求。
根据《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)和《水污染防治行动计划四川省工作方案》，抓好工业节水，严格执行国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品的设备目录。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，加大节水改造力度。本项目使用的设备均符合国家规定，项目采取了多种节水措施，冷凝水回用；项目的建设符合水污染防治行动计划的要求。
8、与噪声污染防治相关法律法规符合性分析
本项目与噪声污染防治相关法律法规符合性分析见下表。
表1-6与噪声污染防治相关法律法规符合性分析

文件
要求

本项目情况
是否符合
《中华人民共和国噪声污染防治法》
第二十四条新建、改建、扩建可能产生噪声污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。
本项目正在依法办理环境影响评价手续
符合
第二十五条建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

建设项目在投入生产或者使用之前，建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的噪声污染防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。未经验收或者验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
本项目噪声污染防治设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设完成后，将依法进行验收。
第三十六条排放工业噪声的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。

实行排污许可管理的单位，不得无排污许可证排放工业噪声，并应当按照排污许可证的要求进行噪声污染防治。
本项目通过加强设备的维修、保养和管理，设置封闭生产加工区，加强建筑隔声，降低噪声，建设完成后将按要求申请排污许可证。
《“十四五”噪声污染防治行动计划》

7.优化噪声敏感建筑物建设布局。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响。8．严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。
本项目周边未规划住宅、学校等噪声敏感建筑物，项目积极开展环评，落实污染防治措施，建成后将依法开展环境保护验收。
符合
9、与生态环境分区管控符合性分析

（1）与达州市生态环境分区管控空间的符合性

根据达州市人民政府《关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），达州市共划定47个综合环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元及一般管控单元。
优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。

重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。

一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。
达州市生态保护红线分布情况如下。

[image: image1.png]o Ao

T3

TaTY

A

o v

[

o oo

g

3 g

L
[ Jmnn
Kaw

W snras

A
EMHESTFRB

20234128





图1-1项目与达州市生态红线分布图的位置关系

本项目位于通川经开区，不在达州市生态保护红线范围内。
[image: image2.png]ML ST REC R T HE

22 eme. s v oy





图1--2项目与达州市环境管控单元的位置关系图

本项目位于通川经开区，属于工业重点管控单元。

表1-7本项目涉及环境管控单元情况一览表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

行政区划
所属区县

管控类型

ZH51170220002

达州市农产品加工集中区

达州市

通川区
工业重点管控单元
表1-8本项目涉及环境要素管控分区情况一览表

涉及环境要素管控分区名称

涉及环境要素管控分区编码

行政区划
环境要素类型
环境要素细类

州河-通川区-车家河-控制单元

YS5117022210001

达州市通川区

水

水环境工业污染重点管控区

达州市农产品加工集中区

YS5117022310001

达州市通川区

大气

大气环境高排放重点管控区

通川区城镇开发边界

YS5117022530001

达州市通川区

自然资源

土地资源重点管控区

通川区自然资源重点管控区

YS5117022550001

达州市通川区

自然资源

自然资源重点管控区

通川区其他区域

YS5117023110001

达州市通川区

生态

一般管控区


	


	其他符合性分析
	[image: image3.png]87T

95
® =xEoEn

® mEEaEE;

T
X

V'

)





图 1--3 “四川省生态环境分区管控公众服务”辅助研判系统截图


（3）与生态环境分区管控准入清单符合性分析
	ZH51170220002达州市农产品加工集中区
	市州普适性清单
	县区普适性清单
	管控类别
	单元特性管控要求
	本项目情况
	符合性

	
	-禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

-禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。

-引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。

-禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。

-工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。

-禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。

-未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。

-严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。

-严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。

-严格控制新建、扩建燃煤发电项目。

-严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

-现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。

-重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； 

-引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。

-石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t

-污水收集处理率达100%；

-到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。

-有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。

-完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。

上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。

对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。
污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。

国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。

钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。

2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。

化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。

重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。

落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染防治攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。

园区环境风险防控要求：园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。

用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。

以省市下发指标为准川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。

-大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。

-增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。

-实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。

-鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。

-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；

-全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。

-对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。

-高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

-禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。

-禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。
	优化调整产业布局，以PM2.5和臭氧污染协同控制为重点，全面开展VOCs治理，实施移动源整治，持续推进空气质量精细化管理；

调整农作物种植结构，加强农业氨污染控制，大力发展节水农业；加强建筑工程日常监管，对重点环节采取遮盖、洒水、封闭等措施控制扬尘排放。提高道路硬化率，减少道路起尘源。推动非道路移动机械达标排放示范企业建设；建立健全农业节水体系，推广使用节水灌溉技术，探索乡镇、农村生活污染水资源化还田利用。大力整治沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽粪污减量化排放、无害化处理和资源化利用。
	空间布局约束
	现代物流业禁止引入化工物流。其它同达州市工业重点管控单元要求在引入食品、医药企业时须充分考虑污染特征以及外环境情况等因素，必要时设置相应的卫生防护距离，以确保魏兴场镇不受到周边企业的污染影响。其它同达州市工业重点管控单元要求



项目入驻时，优先布局于集中区南北向主干道西面工业用地范围，南北向主干道东侧规划工业用地作为远期备用发展用地。执行达州市工业重点管控单元总体要求
	本项目为热力生产和供应项目，使用燃气锅炉，位于工业园区内，将按要求申请污染物排放总量，不属于禁止、限制开发建设活动。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放，其它同达州市工业重点总体准入要求执行达州市工业重点管控单元总体要求其他同达州市工业重点总体准入要求执行达州市工业重点管控单元总体要求
	项目废水达到《污水排放综合标准》三级标准后排入园区污水处理厂，项目废气处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	执行达州市工业重点管控单元总体要求执行达州市工业重点管控单元总体要求执行达州市工业重点管控单元总体要求风险源与环境敏感区保持合理的空间距离，要求各企业原辅料贮运及生产过程中不得构成《危险化学品重大危险源辨识》中一、二级重大危险源，杜绝危化品泄漏、事故排放等。其它同达州市工业重点管控单元总体要求风险源与环境敏感区保持合理的空间距离，要求各企业原辅料贮运及生产过程中不得构成《危险化学品重大危险源辨识》中一、二级重大危险源，杜绝危化品泄漏、事故排放等。执行达州市工业重点管控单元总体要求
	本项目通过园区管网供气，无重大危险源，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。
	

	
	
	
	资源开发利用效率要求
	执行达州市工业重点管控单元总体要求执行达州市工业重点管控单元总体要求执行达州市工业重点管控单元总体要求禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求
	本项目使用燃气锅炉，不使用高污染燃料
	符合

	YS5117022310001达州市农产品加工集中区
	
	
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	污染物排放管控
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
	本项目营运期废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1、全面淘汰10蒸吨小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升
	本项目使用燃气锅炉，不使用高污染燃料在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117022210001州河-通川区-车家河-控制单元
	
	
	空间布局约束
	严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能。加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。
	本项目为热力生产和供应项目，不属于涉磷企业
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。
	本项目位于工业园区内，排水采取雨污分流，废水达到《污水排放综合标准》三级标准后排入园区污水处理厂。
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117022550001通川区自然资源重点管控区
	
	
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	本项目位于工业园区内，已取得建设项目用地预审与选址意见书，不会超过土地利用指标
	符合

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	YS5117022530001通川区城镇开发边界
	
	
	空间布局约束
	1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延。科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间。城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地。2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。
	本项目位于工业园区内，已取得建设项目用地预审与选址意见书，用地为工业用地
	符合

	
	
	
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	本项目位于工业园区内，已取得建设项目用地预审与选址意见书，不会超过土地利用指标
	符合

	YS5117023110001通川区其他区域
	
	
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	/

	
	
	
	资源开发效率要求
	/
	/
	/

	所属经济区要求

	川东北经济区
	区域特点
	南充、达州、广安、广元、巴中5市内大部分区域属于省级层面重点开

发区，是一般管控单元的集中分布区域。该区域发展定位为东向北向出川综合交通枢纽和川渝陕甘结合部区域经济中心。
	本项目属于热力生产和供应项目，位于工业园区内，属于园区基础配套项目，废水收集后排入园区污水处理厂。
	符合

	
	发展定位与目标
	围绕做强支撑更有力的次级增长极，对省域经济副中心、区域中心城市、其他市（州）以及国省新区、各类高新区经开区提出明确要求；围绕推动欠发达地区跨越发展，提出加快补齐发展短板，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，形成先发带后发、先富帮后富的区域发展新格局。同时大力推动成渝地区双城经济圈建设，进一步加强与重庆方面全方位协作，强化双核联动、双圈互动，突出成渝主轴、南北两翼，合力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。
	
	

	
	区域突出生态环境问题
	1、小流域污染问题突出，嘉陵江及渠江部分支流部分河段水环境承载

力不足，乡镇污水基础设施建设滞后；出川断面多，水质要求高，保护压力大。

2、区域嘉陵江流域存在输入性水环境风险问题。

3、达州、广安大气污染问题须重视。
	
	

	
	总体管控要求
	1、控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。

2、建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。
	
	


	其他符合性分析
	10.外环境关系及选址合理性分析

（1）外环境关系
本项目位于通川经开区，项目东侧邻经开区医药大道，东侧30m为成都地奥集团天府药业股份有限公司（主要从事药品生产、药品批发、中草药购销等）；南侧邻210国道，南侧40m为魏兴派出所，南侧110-500m为魏兴社区居民（约200户，700人）；西侧邻达州九州通医疗器械有限公司（主要从事卫生用品和一次性使用医疗用品销售、医疗设备租赁、技术开发、医疗器械经营等）；北侧邻国电达州发电有限公司材料仓库（主要用于材料堆放）。

本项目周边临近医药生产企业，医药企业未对周边建设项目类别作限制，本项目属于园区配套基础设施，根据《药品生产质量管理规范 (2010 年修订)》(卫生部令第79号)相关规定，医药生产企业选址原则为：应当根据厂房及生产防护措施综合考虑选址，厂房所处的环境应当能够最大限度地降低物料或产品遭受污染的风险。根据《制药企业GMP的实施与认证指南》可知，药品生产企业选址应遵循以下原则：在大气含尘、含菌浓度低，无有害气体，自然环境好，对药品质量无有害因素，卫生条件较好的区域；应远离铁路、码头、机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂(如化工厂、染料厂及屠宰厂等〉、贮仓、堆场等有严重空气污染、水质污染、振动和噪音干扰的区域。如不能远离严重空气污染区，则应位于其最大频率风向上风侧，或全年最小频率风向下风侧；排水良好，应无洪水淹没危险。

本项目位于达州市农产品加工集中区，属于供热项目，属于园区配套基础设施，不涉及铁路、码头、飞机场等，不属于有毒有害气体的工厂，使用天然气等清洁能源，采用低氮燃烧技术，废气能达标排放，对项目周围企业影响较小，与周围企业相容。

（2）与周边环境相容性分析
本项目建成后产生的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。
废水：项目生活污水经化粪池收集后排入园区污水处理厂，本项目软水制备废水经排污降温池收集后排入园区污水处理厂。
废气：本项目锅炉使用清洁能源，采用低氮燃烧技术，锅炉废气收集后经30m高排气筒排放。
噪声：项目选用低噪声设备、基础减振、通过建筑隔声、距离衰减等措施对周边环境的影响较小。
固废：本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置，设备维修产生的废矿物油、含油抹布、手套等危险废物使用专用容器进行收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理，固体废物对外环境影响小。

本项目位于工业园区内，属于供热项目，属于园区配套基层设施，同时影响范围内无自然保护区、饮用水保护区、风景名胜区等和其他需要特别保护的敏感目标，废水、废气、噪声等污染可达标排放，固废能妥善处置，本项目为供热工程，属于园区基础配套设施，为园区提供稳定、高效、环保的热源供应，有利于园区企业生产、优化能源结构并促进可持续发展。

综上所述，从环保角度考虑，本项目选址合理。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
随着通川经开区食品、医药、智能制造三大产业的快速发展，园区现有多家用热企业，热源来自国电达州（东岳电厂）供应，但国电达州（东岳电厂）受环保政策及丰水期运行调控影响，长期维持单机组运行状态，且丰水期需全线停产，导致区域内多家规模以上工业企业供热需求无法得到稳定满足，对产业正常运营及发展潜力形成严重制约。

园区对稳定、高效、环保的集中供热需求日益迫切，为满足园区企业在国电达州（东岳电厂）停产期间的生产用热需求，达州智生实业发展有限公司拟建设燃气锅炉作为国电达州（东岳电厂）的供热补充，于2023年8月取得本项目建议书的批复，并开展前期准备工作。

园区近期2030年规划用热需求为64t/h，远期2035年规划用热需求为127t/h，东岳电厂具备的外供汽能力达360t/h（0.6~1.0MPa），但东岳电厂受环保政策及丰水期运行调控影响，无法得到稳定保证园区供热需求，故规划建设燃气锅炉作为备用热源。
本项目拟投资7500万元，项目占地面积8亩，建设1座每小时70蒸吨规模供热站，既保障了园区近期用热需求，又为园区远期用热需求预留空间。本项目供热站设置燃气锅炉4台，分别为1台主机30蒸吨，辅机为1台20蒸吨和2台10蒸吨，并设置水处理设施，天然气撬装柜等相关配套设施以及新建、升级改造园区蒸汽管网16.5公里。为贴合园区企业发展节奏，精准覆盖企业需求，本项目分期实施，本次仅进行供热站的建设，本次评价内容仅供热站及配套设施建设，不涉及新建、升级改造园区蒸汽管网。新建、升级改造园区蒸汽管网时，另行进行环境影响评价。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应业”中“天然气锅炉总容量1.0t/h及以上”类别，应编制环境影响报告表。

为此，达州智生实业发展有限公司委托我单位承担本项目环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和环评技术导则等技术规范要求，编制完成《通川经开区集中供热提升工程环境影响报告表》，待审批后作为项目环保管理的依据。
2、项目组成

（1）项目基本情况

项目名称：通川经开区集中供热提升工程
建设单位：达州智生实业发展有限公司
建设性质：新建

建设地点：通川经开区
总投资：7500万元

（2）项目主要建设内容及规模
本项目占地面积8亩，建设1座每小时70蒸吨规模供热站，设置燃气锅炉4台，分别为1台30蒸吨主机，1台20蒸吨和2台10蒸吨辅机，并设置水处理设施，天然气撬装柜等相关配套设施。
项目组成及主要环境问题见表2-1。

表2-1  项目组成及主要环境问题
工程名称
主要建设内容
可能存在的环境问题

备注
施工期

运营期

主体工程
供热站
建设1座供热站，总建筑面积2800m2，设置4台燃气锅炉，总计每小时70蒸吨规模，分别为1台30蒸吨主机，1台20蒸吨和2台10蒸吨辅机
施工废水、机械废气、扬尘、噪声、建筑垃圾、生活污水和生活垃圾

废气、噪声、固废、废水

新建
辅助工程

水处理设施

位于供热站内西北侧，设置2套水处理设施，采用"超滤+反渗透"双膜法制备软水，每套制水能力为35t/h，并配套全自动软化除氧系统。
噪声、废水
新建

天然气撬装柜

位于供热站北侧控制室内，设置2套天然气撬装柜，用于天然气调压稳压、安全防护等。
/

新建
分汽缸房及供热管道
依托东岳电厂已有供热分汽缸房及供热管道。东岳电厂供热能力为360t/h，本项目供热为70t/h，本项目作为其停产时补充供热，依托可行。
噪声

依托
冷凝水管道
本项目蒸汽冷凝水回用，依托东岳电厂已有冷凝水管网，东岳电厂供热能力为360t/h，本项目作为其停产时辅助设施，依托可行。

/
依托
公用工程

供水

园区供水管网供水
/

/
排水

生活污水经化粪池收集处理后排入园区污水处理厂处理，软水制备浓水经排污降温池收集后排入园区污水处理厂。
/

/
供电

由园区供电系统接入，配套相应的配电设施
/

/
供气
由园区天然气管道接入

/

/

办公及生活设施

控制室
位于供热站内北侧，面积约45m2。
生活垃圾、生活污水
新建
环保工程

废气治理

锅炉废气：使用清洁能源天然气为燃料，采用低氮燃烧，锅炉废气经30m排气筒排放。
噪声

新建
废水治理

生活污水经化粪池收集处理后排入园区污水处理厂处理，软水制备浓水经排污降温池收集后排入园区污水处理厂。
/
新建
固废处置

生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处置
/

新建
水处理废膜收集后交生产厂家回收利用。
设备维修产生的废矿物油、含油抹布、手套等危险废物使用专用容器进行收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理

环境风险

新建
噪声治理
选用性能优越的锅炉，采取基础减振、建筑隔声、距离衰减等措施，优化平面布局等降低噪声
/
新建
（4）主要生产设备
项目营运期主要生产设备汇总如下：
表2-2项目主要设备清单

序号

设备名称

规格型号
数量

备注
一
锅炉部分（30t/h）
1

锅炉主机
NSZS30-1.25/240-Q

1台
2
一次阀门仪表
配套

1套
3
节能器

鳍片管式，ND钢
1台
4
冷凝器
鳍片管式，ND钢

1台
5
低氮燃烧器（分体式，含风机，消音器）

30t
1套
6
锅炉控制系统
西门子PLC+12吋触摸屏，可通讯上位机
1套
7
给水流量计

DN80

1台
8
蒸汽流量计
DN250
1台
二
锅炉部分（20t/h）
1
锅炉主机

NSZS20-1.25/240-Q
1台
2
一次阀门仪表
配套

1套

3
节能器
鳍片管式，ND钢

1台

4
冷凝器

鳍片管式，ND钢

1台

5
低氮燃烧器（分体式，含风机，消声器）

20t

1套

6
锅炉控制系统

西门子PLC+12吋触摸屏，可通讯上位机

1套
7
给水流量计

DN65

1台

8
蒸汽流量计

DN200

1台

三

锅炉部分（10t/h）

1

锅炉主机

NSZS10-1.25/240-Q

2台

2

一次阀门仪表

配套

2套

3

节能器

鳍片管式，ND钢

2台

4

冷凝器

鳍片管式，ND钢

2台

5

低氮燃烧器（一体式，含风机，消声器）

10t

2套

6

锅炉控制系统

西门子PLC+12吋触摸屏，可通讯上位机

2套

7
给水流量计

DN50

2台

8
蒸汽流量计

DN150

2台

四
共用系统

1
全自动水处理

Q=35t/h

2套

2
水箱

54m³，不锈钢组合保温水箱（3米*6米*3米）

1台

3
除氧器

LWRL-60

1台

4
除氧水泵

Q＞60m3/h，H＞32m

2台

5
给水泵

Q＞35m3/h，H＞162m

2台

6
给水泵

Q＞25m3/h，H＞162m

1台

7
冷凝器循环泵

Q＞30m3/h，H＞12.5m

5台

8
除氧器控制柜

西门子PLC+10吋触摸屏

1套

9
定排

DP-1.5

1台

10
连排

LP-1.5

1台

11
上位机

含鼠标键盘操作台，一台UPS

1套

12
CEMS系统

/
1套

13
烟囱

DN1500

30米

（5）项目原辅料及用量

原辅材料及能耗情况见表2-3所示。

表2-3   主要原辅材料及能耗情况表

类别

名称

型号与规格

数量

贮存方式

最大储存量

备注

原辅料及能源
电

/

3.27×106kW·h/a
/
/
园区电网

自来水

/

77783.4t/a
/
/
园区管网

天然气
/

2268万m3/a
/

/

园区管网

本项目作为东岳电厂的供热补充，在东岳电厂丰水期（按6-10月计）停产时运行，因丰水期受天气影响不稳定，预留冗余空间，本项目本次评价按年运行6个月计算。本项目使用70t/h燃气锅炉，1蒸吨每小时用气量按75m3计，年运行180天，每天运行24小时，则天然气年用气量为2268万m3。
3、水平衡分析
本项目用水主要为职工的生活用水和锅炉用水。

①锅炉用水
本项目供热站共70t/h燃气锅炉，年运行时间为4320h，按年运行180天计。企业生产需要的蒸汽用量为302400t/a，参考《工业蒸汽锅炉节水降耗技术导则》，蒸汽损失按10%计，损失量为30240t/a（168t/d）；企业用热后，冷凝水经冷凝水管网回收利用，回收量为272160t/a（1512t/d）。锅炉排污水量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册 锅外水处理”，废水产生量为13.56t/万m3-原料，项目天然气用量为2268万m3/a；则锅炉废水量为30754.08t/a（170.86t/d）。

锅炉补水需要使用软水，补水量为338.86t/d，制取软水量的效率为80％，则软水制备过程中用水约为423.58t/d，废水产生量为84.72t/d。
②生活用水：项目建成后工作人员约3人，不设食宿。根据四川省地方标准《用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水取50L/人·d，则项目生活用水量为0.15t/d，产污系数按80%计，则生活污水产生量为0.12t/d。
项目营运期的水平衡见下图所示。

[image: image4.png]ek

R 1512

l FEdL168
/
423.58| Jkaksm [338.86 e 1680
42373 84'721 "Mﬁl
et 2558 i ki
_vFEB0.03 I
015 ) ek (015 g | 012





图2-1项目水平衡图   单位t/d
4、项目工作制度和劳动定员

项目建成后预计全年生产天数约180天，每日24小时运行，项目劳动定员3人。

5、平面布置合理性分析
本项目位于通川经开区，呈近似矩形，供热站建设在项目中部，供热站设有两个出入口，供热站东侧邻园区医药大道布置1个出入口，供热站南侧邻210国道设置1个出入口。供热站北部，从西向东依次设水处理设施、控制室（内含天然气撬装柜）、1台10t/h燃气锅炉；供热站南部从西向东分别为1台30t/h、1台20t/h、1台10t/h燃气锅炉，东侧为依托的东岳电厂供热分汽缸房，东岳电厂供热能力为360t/h，本项目作为其停产时补充供热，保持供热稳定，依托其分汽缸房、供热管道、冷凝水管道可行。
本项目供热站设置在厂区中部，远离项目南侧居民点，减少了对周边环境的影响。
本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理，满足项目生产的环境要求，以及环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。

综上，本项目总平面布置布局合理。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产排污环节
本项目依托使用东岳电厂供热分汽缸房，对本项目场地的东岳电厂部分临时材料库房进行拆除，本项目施工期环境影响主要为施工扬尘、施工人员生活污水、噪声以及施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。施工期环境影响是短暂的，将随施工期的结束产生的环境影响也随之结束。项目施工期工艺流程及产污如图2-2所示。

[image: image5.png]2N Ellf A BR GROEK

t
1

+
I

AR, B AR, L

+
1

|
T

—

E@TR

-l

FEIE

-l

LT

-

BERE

pEssig

BARA

T
+

BB 1B,

;28





图2-2项目施工期工艺流程及产污环节图

根据施工期工艺流程及产污工序，本项目施工期主要环境污染为：

废水：生活污水、施工废水。
废气：拆除扬尘、施工扬尘、汽车及施工机械尾气、装饰废气。
噪声：厂房拆除设备噪声、各类施工机械设备噪声和物料运输的车辆噪声。
固废：拆除过程中产生的固废、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

2、营运期工艺流程及产排污环节
本项目供热站共70t/h燃气锅炉，锅炉通过控制室自动化调节负荷，营运期工艺流程如下：

[image: image6.png]e [N

R T—]

WK

= BRSBTS B

R





图2-3项目营运期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述

（1）水处理：本项目采用"超滤+反渗透"双膜法制备软水，并配套全自动软化除氧系统，软水产水率为80%。此过程产生软水制备废水、固废及噪声。

（2）燃气锅炉：由市政管网接中压天然气管道至锅炉间内燃气调压柜，调压计量后由管道送至炉前燃烧器，送风混合后入炉燃烧。天然气采用低氮燃烧，燃烧产生的热量加热锅炉中的水，使其汽化成蒸气。水在锅炉中不断被加热汽化，温度升高并产生带压蒸汽，形成热动力，此过程产生天然气燃烧烟气，噪声及锅炉排水。

（3）蒸汽供热：锅炉产生的蒸汽进入现有的分汽缸房，再由分汽缸通过园区现有供热管道分配到园区用热企业。
（4）冷凝回收：采用循环冷却水系统，企业用热后，冷凝水依托园区冷凝水管网回收利用，回收冷凝水，减少新鲜水消耗。
根据项目工程分析，确定本项目在运营期产生的污染因素如下：

废水：锅炉排水、软水制备废水、生活污水；

废气：锅炉烟气；
噪声：设备运行噪声。
固废：生活垃圾、设备维修产生的废矿物油、含油抹布、手套等危险废物。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目占地面积约5333.33m2，建筑面积约2800m2，项目拟建场地存在东岳电厂供热分汽缸房及临时材料库房，本项目依托东岳电厂现有供热分汽缸房等基础设施，对项目场地的东岳电厂部分临时材料库房进行拆除，材料库房堆存电缆、塑料管及杂物，不涉及有毒、有害、危险品仓储，不需办理环评手续，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状监测及评价
根据达州市生态环境局公开发布的《达州市2024年环境空气质量状况》，通川2024年环境空气质量状况如下。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均
9
60
8.33
达标
NO2
年平均
31
40
35
达标
CO
日最大8小时均值第90百分位浓度值
1.3mg/m3
4mg/m3
25
达标
O3
日均值第95百分位浓度值
133
160
76.25
达标
PM2.5
年平均
28
35
88.57
达标
PM10
年平均
50
70
71.43
达标
本项目位于通川经开区，2024年环境空气中常规因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气质量达标区。
根据项目特点，对NOx、TSP进行了补充监测，监测信息及结果如下。

表3-2环境空气监测结果表单位：μg/m3
检测点位

检测

项目

检测天数

浓度

范围

标准值

最大浓度占标率（%）

超标率

达标

情况

项目所在地下风向
NOx
3
41-55
100
55
0
达标

TSP
3
45-58
300
19.33
0
达标

由监测结果可知，本项目所在地NOx、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
2、地表水环境质量现状监测及评价

本项目受纳水体为州河，水环境管控单元属于州河-通川区-车家河-控制单元，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，本次地表水环境质量评价引用2024年12月—2025年11月达州市生态环境局地表水水质月报，具体数据如下表3-3。
表3-3  2024年12月—2025年11月达州市水质评价结果表

时间
河流

断面名称
交界情况
断面性质
上年同期
上月类别
本月类别

2024.12
州河水系
干流

车家河
市城区
国考
/
Ⅱ

Ⅱ

2025.01
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

2025.02
Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

2025.03
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

2025.04
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

2025.05
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

2025.06
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

2025.07
Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ
2025.08
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ

2025.09
Ⅱ
Ⅱ

Ⅱ

2025.10
Ⅱ
Ⅱ

Ⅱ

2025.11
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

根据上表监测数据表明：项目区域地表水州河-通川区-车家河监测断面近1年的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3、声环境质量现状监测与评价

根据生态环境部印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南中要求“厂界外周围50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标质量现状”。本项目供热站周边50m无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。

4、地下水、土壤环境质量现状监测与评价
项目位于工业园区内，项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且项目运营期采取分区防渗措施，不会对地下水环境造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。

项目位于工业园区内，厂界周边无土壤环境保护目标，且项目运营期采取相应治理措施不会对土壤环境造成污染，因此本次评价不针对土壤环境质量监测。

5、生态环境质量现状

本项目位于工业园区内，用地区域内生态以城市生态环境为主要特征。项目周边目前主要为城市环境，由于人类活动频繁，区域内无大型野生动物及珍稀植物。项目所在区域内，无重大文物古迹，无国家重点保护的珍稀动植物和濒危动物。因此，本项目无重大环境制约因素。

	环境

保护

目标
	经现场踏勘，项目周边主要为居民等保护目标。
1、大气环境：经现场踏勘，项目供热站外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区域等保护目标，项目环境空气保护目标主要为附近居民及南侧魏兴派出所，项目区的关系见下表3-4。
表3-4项目环境空气保护目标

项目

保护目标

位置

距离

规模
保护级别

空气环境

魏兴社区居民及派出所

南侧

40～500m

约200户，700人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2、声环境：本项目供热站外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、地表水环境：本项目供热站附近地表水体为南侧约10m的魏家河，项目受纳水体为州河，位于项目东南侧5140m，保护其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
5、生态环境
本项目位于工业园区内，用地区域内生态以城市生态环境为主要特征。项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。环境保护级别以不减少区域内地表植被和不破坏生态系统完整性为目标，水土流失以不增加土壤侵蚀为标准。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、水污染物排放标准

本项目软水制备废水、锅炉排水经排污降温池收集后排入园区污水处理厂，生活污水经化粪池收集后排入排污降温池与软水制备废水、锅炉排水一起排入园区污水处理厂。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，具体标准值见表3-5。
表3-5污水综合排放三级标准（GB8978-1996）

序号

污染物名称

单位

三级标准

1
pH（无量纲）

无量纲

6-9
2
COD
mg/L
≤500

3
硫化物

mg/L
≤1.0
4
SS
mg/L
≤400

5
石油类
mg/L
≤20
2、大气污染物排放标准

本项目施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）达州市区域排放限值标准，标准值如下表所示。
表3-6四川省施工场地扬尘排放限值
监测项目

区域

施工阶段

监测点排放限值（μg/m3）

监测时间

标准

总悬浮颗粒物（TSP）
达州市

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

600

自监测起持续15分钟

DB51/2682-2020

其他工程阶段

250

营运期颗粒物、NOx、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求，详见表3-7。
表3-7废气排放标准
序号

污染源
项目

排气筒高度
污染物排放限值（mg/m3）

污染物排放监控位置
1
锅炉排气筒
颗粒物
30m
20

烟囱或烟道
2
SO2
50

3
NOx
150

4
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
烟囱排放口
3、噪声污染物排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）排放限值要求。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3-8噪声排放控制标准

执行的标准与级别

位置
标准值dB(A)

执行时期

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

施工场界四周
70

55

施工期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

厂界四周
65
55
营运期

4、固废

一般工业固体废物及生活垃圾按照《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）进行分类，暂存按照“防风、防雨、防晒、防渗漏”等四防措施实施，按相关要求妥善处置，不得形成二次污染。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总量

控制

指标
	本项目废水排入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，总量在污水处理厂内调剂，本项目不单独申请总量。

项目营运期NOx排放量为15.808t/a，根据“生态环境分区管控”中“严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCs的项目实施现役源2倍削减量替代。”要求，本项目NOx现役源需削减31.616t/a，将按要求向相关单位申请。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工工程为一般的土建工程。工程施工期间的场地平整、基础工程、主体工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。其具体环境污染防治措施如下：

1、废水

项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工过程产生的施工废水。

（1）生活污水：依托项目北侧国电达州（东岳电厂）材料堆场或西侧达州九州通医疗器械有限公司现有化粪池处理。
（2）施工废水：施工现场新建1座小型临时沉淀池，对施工废水进行沉淀处理后循环使用，不外排；待项目施工完成后，及时对修建的临时废水沉淀池予以拆除，并进行场地平整恢复。
2、废气

项目施工期大气污染物主要来源于：场地平整、基础开挖、建材装卸、主体施工、车辆行驶等产生的扬尘；运输车辆产生的汽车尾气等。

（1）拆除扬尘

国电达州（东岳电厂）部分材料仓库使用机械拆除，不进行爆破拆除，混凝土、砖墙等建筑材料被推到，破碎过程中，会产生扬尘，进入空气中。参考《北京建筑拆除工程扬尘污染排放研究》(北京市环境保护科学研究院)文献，拆除工程扬尘产生量为4.69t/hm2·月，材料仓库面积约1400m2，拆除工程工期1个月，则拆除工程扬尘产生量为0.657t。

通过拆除现场架设2.5m～3m围挡，封闭施工，采用密目安全网，以减少结和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除，采取洒水措施后，可以有效控制扬尘；同时对拆除的混凝土、砖墙等建筑材料运输车辆加盖篷布，封闭运输。

通过上述措施控制扬尘，对环境影响较小，随着拆除工程的结束，拆除扬尘随之消失。

施工扬尘

①工地做到“六必须”“六不准”。“六必须”是指必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”是指不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。
②施工现场南侧距离居民较近，建议尽量采用密目安全网，以减少建设过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；对于松散或粉状材料等采取砌墙围挡，表面用塑料薄膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫，另设喷淋系统，使堆放材料保持湿润，从而减少粉尘的产生。
③要求施工单位文明施工，定期对施工场地、施工道路洒水。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成污染距离可缩小到20～50m范围。砂石尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水；对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响。
④由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置冲洗槽，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。
⑤地表清理后的砾石、杂草、渣土等集中堆存于临时堆场，开挖的土石方不许随意倾倒，并及时回填。
⑥工地不准裸露野蛮施工，在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业。
⑦加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；环评要求运输车辆保持清洁，运输车辆必须经过遮盖封闭处理，不得沿途洒落。
⑧建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放，堆放要整齐，要挂定型化的标牌。沙、石等散体建筑材料和土方要采取表面固化、覆盖等防扬尘措施；施工现场必须有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施实施情况。
⑨施工结束后，应尽早对场区内的裸露地面进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。可选取栽种易存活、好管理的本地品种，尽可能增大场区内、外的绿化面积，做到草、灌、木相结合。
⑩按照《四川省重污染天气应急预案（试行）》（川办〔2022〕17号）和《四川省建筑管理条例》（2021修正）等文件中相关要求施工，尤其是在重污染天气时应做好施工场地扬尘减排措施。若施工期遇重污染天气，建设单位和施工单位应严格落实《达州市人民政府办公室关于印发达州市重污染天气应急预案的通知》（达市府办发〔2025〕14号）中的有关要求，做好重污染天气状况下，大气污染物的应急处置。
综上分析，施工扬尘在施工过程中是不可避免的，主要影响范围在施工现场内，但它将随项目施工期的结束而消失，只要项目施工期采取上述扬尘治理措施，扬尘浓度可得到有效控制。

（3）车辆及施工设备尾气

对运输车辆和使用燃料的施工机械加强保养，选取优质燃料，禁止使用废气排放超标的车辆及设备，应使用带有环保标识，排放达标的车辆及工程机械，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造成交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，合理安排运输时间，进一步降低对其外界环境的影响。

3、噪声

（1）噪声源强

施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，多为点声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，施工车辆的噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声，噪声值在75~105dB（A）之间，施工期主要噪声源强见表4-1。
表4-1  施工期主要噪声源及其声级值（dB（A））

施工阶段
声源
声源强度〔dB(A)〕
噪声类型

施工准备阶段
水泵
80~85
机械噪声

土石方开挖
挖掘机
78~87
机械噪声

装载机
85
推土机
75~85

振动碾
75~88

打夯机
80~85

手风钻

60~70

砼浇筑
灌浆泵
85~92
机械噪声

插入式振捣器
100~105
平板振捣器
100~105
柴油发电机
85~95
自卸汽车
85~90
施工恢复阶段
自卸汽车
85~90
（3）预测情景
考虑到高噪设备不可能同时施工，且主要产噪设备不可能长时间处于施工场地边界施工。本次评价预测情景考虑两种高噪设备（挖掘机、装载机）位于场地边界内同时施工的情况下进行噪声预测。
（4）评价方法与预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：
[image: image7.png]



式中：Lp——距离声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； 
Lp0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）；
r0——Lp0噪声的测点距离（5米或1米），m。
（5）预测主要参数
表4-2 主要预测参数
噪声源
噪声源强
与场界距离
推土机

87dB(A)
1m
装载机
85dB(A)
1m
（6）预测结果及分析

通过预测模型计算，项目场界噪声预测结果与达标分析见表4-3。

表4-3 场界及敏感点噪声预测结果表 单位：dB（A）
预测点

贡献值

背景值

叠加值
标准值

施工场界
89
/

89

昼间：70dB（A）

经预测，施工设备噪声对场界噪声的贡献值为89.1dB（A），本环评要求：项目采取分段施工、合理安排施工时间；设置临时隔声围护；加强设备维护、选择低噪声设备等噪声环保措施后，施工过程中噪声可降低约20dB（A），施工场界昼间噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，本项目禁止夜间施工，施工期对周边声环境质量影响较小。
4、固体废物
项目施工期产生的固体废物主要包括：建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾：在仓库拆除、厂房建设施工过程中会产生废钢材、废钢板、砂石、碎砖、废木料和废建材包装材料等建筑垃圾。环评要求应在施工现场设置建渣临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。将施工过程产生的废料进行分类，能回收利用的（如：废钢材、废钢板、钢筋、木材等），交废物收购站回收处理；不能交废品收购站的如：砂石、碎砖、破碎的混凝土块等，转运到政府指定弃渣场。
（2）施工人员产生的生活垃圾：经垃圾桶袋装收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气污染物治理及影响分析

（1）废气污染物排放及治理措施

本项目废气主要为锅炉烟气，本项目共设置70t/h燃气锅炉，天然气年用量约2268万m3。参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）中的产排污系数，燃气锅炉产污系数如下表所示：
表4-4  燃气锅炉烟气产生情况

污染源

污染物

单位

产污系数

产生速率kg/h

运行时间h/a

产生量t/a

燃气锅炉

SO2
千克/万立方米-原料

0.02S①
0.21
4320
0.907
颗粒物

2.86
1.50
6.486
NOX
6.97②
3.66
15.808
注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米，本次以《天然气》（GB17820-2018）中一类天然气指标上限20mg/m3计；②本项目采用低氮燃烧，按国内领先计。
表4-5   项目废气污染物产生、治理及排放情况

污染源
污染物
风机风量m3/h
污染物产生情况
治理措施
污染物排放情况
排放标准mg/m3
浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量t/a

浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

锅炉
SO2
80000(4×20000)
2.63
0.21
0.907
经30m排气筒排放
2.63
0.21
0.907
50
NOX
45.75
3.66
15.808
45.75
3.66
15.808
150
颗粒物
18.75
1.50
6.486
18.75
1.50
6.486
20
治理措施：本项目使用燃气锅炉，天然气为清洁能源，通过低氮燃烧，锅炉烟气经30m高排气筒（DA001）排放，项目SO2、NOX、颗粒物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃气锅炉”排放限值要求。
大气排放口基本情况见表4-6。
表4-6 大气排放口基本情况
排放口编号
排放口名称
污染物种类
排放口地理坐标
排气筒高度(m)
排气筒出口内径(m)
排气温度(C°)
烟气流速(m/s)
类型
DA001
锅炉废气排气筒
TSP
E107.51581174
N31.34680109
30
1.5
80
12.58
主要排放口
SO2
NOX
（2）非正常工况下废气排放情况
项目非正常排放原因主要为低氮燃烧装置失效，根据废气设施开机情况，本项目非正常年发生频次预估为2次，单次持续时间为0.5h，非正常排放浓度122.78mg/m3，废气装置发生非正常排放时，应及时进行检修。
表4-7 项目污染源非正常排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)

非正常排放速率/(kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

燃气锅炉
低氮燃烧装置失效
氮氧化物
122.78
9.82
0.5
2
维修检测

（3）废气例行监测计划
项目建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）机构代其开展自行监测。参考《排污单位自行监测技术规范总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）项目营运期大气自行监测计划见下表所示。
表4-8项目营运期大气自行监测方案一览表

类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

锅炉废气
锅炉废气排气筒（DA001）
氮氧化物
自动监测
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃气锅炉”排放限值要求。
颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
1次/季度
综上所述，项目营运期产生的各类废气经过相应措施处理后对环境影响甚微，本项目拟采取的大气污染防治措施合理可行。
2、废水污染物治理措施及影响分析
本项目营运期废水主要为生活污水、软水制备废水以及锅炉排水。
（1）废水污染物排放及治理措施

①生活污水

本项目设置职工3人，根据《四川省用水定额》（2021版）以及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中各项用水定额，生活用水量按50L/人·d计算，则生活用水量为0.15t/d，排污系数按照80%计算，则生活污水排放量为0.12t/d（39.6t/a）。
②软水制备废水
本项目锅炉补水使用软水，补水量为338.86t/d，制取软水量效率为80％，则软水制备过程中用水约为423.58t/d，废水产生量为84.72t/d。
③锅炉排水
本项目供热站共70t/h燃气锅炉，项目天然气用量为2268万m3/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册 锅外水处理”，废水产生量为13.56t/万m3-原料，则锅炉废水量为30754.08t/a（170.86t/d）。

治理措施：本项目蒸汽冷凝水回用，不外排；软水制备废水、锅炉排水经排污降温池（1个，容积约300m3）收集降温后排入园区污水处理厂；生活污水经化粪池（1个，容积约5m3）收集后排入排污降温池，与软水制备废水、锅炉排水一同排入园区污水处理厂。
项目废水排放基本情况下表4-9。
表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别
污染物种类
污染治理设施
排放去向
排放方式
排放标准
排口基本情况
名称或工艺
是否为可行性技术
编号
名称
地理坐标
综合废水
pH 值、COD氨氮、SS、总磷、全盐量

化粪池、排污降温池
是
排入园区污水处理厂

定期排放

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
DW001
企业废水总排放口（一般排放口）
107.51632236，31.34690040
（2）依托园区污水处理厂处理可行性分析

①现阶段排水

本项目位于达州市农产品加工集中区内，项目废水通过园区污水管网排入通川区魏兴场镇污水处理厂处理。

通川区魏兴场镇污水处理厂位于达州市通川区罗江镇魏兴社区（原魏兴镇中心社区）四组，于2016年8月建成并投运，污水处理厂服务范围为蒲家镇及魏兴场镇生活污水、农产品加工集中区工业废水和生活污水，建设规模为5000m3/d，2021年魏兴污水处理厂新增了3000m3/d应急污水处理设施，故处理能力共为8000m3/d。污水处理工艺采用“水解酸化+改良Orbal氧化沟+滤布滤池+紫外、次氯酸钠消毒方式”，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，通过尾水排放管网，在污水处理厂西南侧位于魏兴河与州河交汇处下游100m排入州河水体。

本项目建成后总排水量约为255.7t/d，占污水处理厂处理规模的3.20%，目前，魏兴场镇污水处理厂处于正常运行状态，废水处理量平均约7000m3/d，出水水质平稳，本项目不会突破污水处理厂的处理能力上线，项目所排放废水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可满足污水处理厂进水水质要求，因此，本项目排水依托通川区魏兴场镇污水处理厂处理可行。
②后期排水
达州市金地水务有限公司选址于通川区罗江镇高岩村2组，启动“通川区魏兴污水处理工程（二期）建设项目”的建设。目前，该项目处于调试阶段。

该污水处理工程占地面积约48.38亩，总设计处理规模1.5万m3/d，一阶段设计规模1.0万m3/d，预留二阶段0.5万m3/d用地。该污水处理工程废水处理工艺为“水解酸化+改良型A/A/O工艺+高效沉淀池+活性砂滤池+臭氧催化氧化池+紫外线消毒”，设计尾水达到《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准后排入州河。服务范围为达州市农产品加工集中区范围内的工业废水和生活污水。

本项目位于达州市农产品加工集中区内，处于该工业污水处理厂的纳污范围。因此，待该工业污水处理厂正式投运后，本项目废水依托其处理是可行的。

综上所述，项目废水依托园区污水处理厂是可行的。

（3）废水例行监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》本项目属于“简化管理”，参考《排污单位自行监测技术规范总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目废水监测要求如下：
表4-10项目营运期废水自行监测方案一览表

类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

综合废水
企业废水总排放口
pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总

磷、溶解性总固体（全盐量）、流量
1次/季度
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
3、噪声污染物治理及影响分析

（1）噪声污染物排放及治理措施
项目营运期噪声主要为设备运行噪声，本次评价所选取的高噪声设备噪声值为75~90dB（A）左右。
表4-11项目营运期设备噪声源强情况（室内声源）         单位：dB(A

位置
仪器设备名称

声源源强

治理措施

距室内边界距离(m)
空间相对位置
室内边界声级/dB(A)
运行时段（按冬季高峰期24小时运行）
建筑物插入损失/dB(A)
建筑外噪声

X
Y
Z
声压级/dB(A）
建筑物外距离

供热站
1#锅炉

90
基础减

震、低噪声设备、厂房隔

声
2
-25
17
0
84
昼、夜间
15
69
1m
2#锅炉

90
2
-15
17
0
84
昼、夜间

15

69
1m

3#锅炉
90
2
-5
17
0
84
昼、夜间

15

69
1m

4#锅炉

90
2
5
35
0
84
昼、夜间

15

69
1m

给水泵
85
2
-17
30
0
79
昼、夜间

15

64
1m

除氧水泵
85
2
-20
30
0
79
昼、夜间
15
64
1m
冷凝器
75
2
-15
30
0
69
昼、夜间

15

54
1m

天然气撬装柜

80
1
-5
45
0
80
昼、夜间

15
65
1m

注：以厂区南侧边界点为坐标原点（0，0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
治理措施：

①合理布置厂区布局，设备均置于供热站内，封闭车间隔声措施；

②优选低噪声设备，并采取基础减震；尽量选用低噪声的机械，从根本上降低噪声源强，并在机械类设备底座加装减震垫；

③加强设备的维修、保养和管理：保持机械润滑，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。
（2）噪声污染物影响分析
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的计算模式，进行环境噪声预测时所使用的噪声源可按点声源处理。
室内声源

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image8.png]



式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

[image: image9.png]B

TR

=

z.

E




②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

[image: image10.png]L, (D)= 10Ig|:i10'“"“”:|




③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image11.png]Ly o (T) = Loy (1) = (TL,, +6)




④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：

[image: image12.png]L, o= Ly (D +101gS




式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：
[image: image13.png]Leg(T)=1 g[ > 1, -
] 1,10 o
2, u




式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

（3）预测结果

本项目厂界噪声预测，以供热站各设备为噪声源强，预测其对各厂界的贡献值的叠加值作为评价量，分析厂界噪声达标情况。为了简化计算条件并考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减，应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，预测其对厂界周围声环境的影响。本项目噪声预测见下表。
表4-12噪声预测结果               单位：dB（A）

噪声源

降噪后声源

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

距离（m）/贡献值

供热站
1#锅炉
69
50/35
17/44
6/53
55/34
2#锅炉
69
40/37
17/44
15/45
55/34
3#锅炉
69
30/39
17/44
20/43
55/34
4#锅炉
69
25/41
35/38
30/39
37/38
给水泵
64
38/32
30/34
12/42
42/32
除氧水泵
64
45/31
30/34
10/44
42/32
冷凝器
54
40/22
30/24
15/30
42/22
天然气撬装柜

65
30/35
45/32
20/39
40/33
叠加值

/
45
50
55
43
标准值
/
昼间65、夜间55
根据项目噪声预测结果可知，通过对基础减震隔声、加强管理、厂房隔声以及距离衰减等措施后，本项目厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）噪声例行监测
表4-13项目营运期噪声监测计划
类别

监测位置

监测点数

监测项目

监测频率

技术要求

噪声

东、南、西、北厂界外1m

4个

厂界噪声

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
4、固废污染物治理及影响分析

（1）固废污染物排放及治理措施
项目固体废物主要分为：危险废物、一般固废和生活垃圾。

①生活垃圾：项目拟定员工3人，按0.5kg/人·日，本则员工生活垃圾产生1.5kg/d，0.495t/a。

②一般固废：本项目软水制备的滤膜定期更换，废滤膜产生量约为0.25t/a。
③危险废物：本项目危废物包括废矿物油、含油抹布及手套，设备维修过程中产生废矿物油、含油抹布、手套的量约为0.1t/a。
治理措施：项目控制室内设置若干个生活垃圾收集桶，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期外运至最近垃圾收集点，由环卫部门统一收集处理；废滤膜用容器收集后交厂家回收利用；项目在控制内设置危废暂间（占地面积约5m2）。危险废物使用专用容器进行分类收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理。

本项目预计固体废物产生情况汇总表见下表。

表4-14  固体废物产生情况表

序号
名称
产生量
（t/a）
形态
类别
贮存方式
去向
1
废矿物油、含油抹布及手套
0.1
液体、固体

危险废物900-214-08
危废暂存间指定区域的专用铁桶

暂存在危废暂存间，定期交由有资质的单位处理
2
废滤膜

0.25
固体

一般固废900-999-99
交厂家回收利用

3

生活垃圾

0.495
固体

/

/

交由环卫部门统一清运

（2）治理措施可行性分析
①生活垃圾处理可行性

项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。本项目生活垃圾收集、贮存、运输、处置符合国家规定的原则。采取上述措施后，本工程生活垃圾可得到妥善地处理，对周围环境造成的影响很小。

②危险废物

1）危险废物收集、贮存、运输的一般要求：

A、危险废物的收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。

B、危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

C、危险废物收集、贮存、运输时应按危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

2）危险废物收集污染防治措施：

A、防渗：贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截漫漏的围堰接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防海措施：表面防海材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

B、贮存容器及防漫漏要求：废润滑油采用桶装密闭保存，储存时桶内部应留存适当空间，以适应温度变化引起的收缩和膨胀，废油桶加盖储存在废油储存区周边设置围堰等堵截设施，围堰内最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10(二者取较大者)。各类容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

C、本项目废矿物油、含油抹布及手套等危险废物在储存过程中因堆存不当可能会发生泄漏。为防止漏的危险废物对外环境产生影响，应在相应的危废容器下设托盘，以及时收集漏的各类危废溶液，收集到的废液应交由有相应资质的单位进行处置。

D、危废贮存点应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置明显的危险废物贮存设施或场所标志，暂存间内不同危废贮存分区之间应采取隔离措施，可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等，配备消防设备。

E、定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物。

F、贮存设施运行期间，应按照国家有关标准和规定建立危险废物管理台账，记录危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，台账应妥善保存，按规定向当地环保行政主管部门报告。同时，企业应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度和人员敢为培训制度等。

危险废物的转运及处置

A、转运及处置：本项目危险废物由有相应处理资质的单位采用专用的危险废物运输车辆定期清运、处置，运输车辆需要有车辆危险货物运输许可证，运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识。

B、联单管理：危废转运时要按照《危险废物转移管理办法》，填写、运行危险废物转移联单，做好废物的记录登记交接工作，按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门的监督管理。
其他管理要求

危废贮存点需按照《危险废物识别标志设置技术规定》（HI1276-2022）中要求设置危险废物贮存设施标志，危险废物贮存容器上需按照《危险废物识别标志设置技术规定》（HJ1276-2022）中要求设置危险废物标签，需分区贮存危险废物的，还应根据要求设立相应的分区标识（见下图）。

[image: image14.png]



图4-1  危险废物标识
综上所述，本项目产生的固体废物采取的固体废物处置措施可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用原则，经过合理处置后对环境质量产生的影响在可接受范围内。

5、地下水、土壤污染防治措施及影响分析
（1）污染途径

本项目污染源主要为供热站（含危废暂存间）、排污降温池等。污染物主要为石油类，污染途径为垂直下渗、地表漫流。正常状况下，项目不会造成地下水污染，仅在非正常状况下，储存容器“跑、冒、滴、漏”在地面，且地面出现裂缝，才会导致油类物质下渗进入地下含水层，造成地下水、土壤。

（2）防治措施
①针对本工程可能造成的地下水、土壤污染，其防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

本项目严格按照国家相关规范要求，对各潜在风险区域进行规范建设，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，场外水不进入场内，场内地面雨水沟渠采用“可视化”原则，即明沟，做到污染物“早发现、早处理”，以减少泄漏而可能造成的地下水污染。

危废暂存间严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求做好防腐防渗措施，以降低渗滤液渗入地下污染地下水的环境风险。

②对厂区可能泄漏污染物的地面进行分区防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下，污染土壤。

根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表：

表4-15    项目地下水污染防治区划分表

防渗分区

区域

防渗技术要求

重点防渗区

危废暂存间

防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

一般防渗区

排污降温池

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区

其他区域
一般地面硬化

6、环境风险分析

（1）环境风险物质

本项目天然气通过园区管网供给，不在厂内储存，营运期涉及的风险物质主要为废矿物油等危险废物。

风险物质
最大储存量
临界量
比值
废矿物油等危险废物
0.1t
2500t
0.00004
本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量。

（2）风险源分布情况

本项目风险物质在厂区内分布情况详见下表。

表4-16  风险物质在厂区内分布情况表

序号

生产设施风险识别范围

物质风险识别范围

风险类别

1

供热站
危废暂存间
废矿物油等危险废物
火灾、泄漏

（3）可能影响途径

可能影响途径包括泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

（4）环境风险防范措施

泄漏防范措施：

①废矿物油储存容器暂存于危废暂存间内专用容器中，并于下放设置托盘，可将泄漏的油液截留在托盘内，防止进入外环境。

②设置专人管理，厂区设置视频监控系统，防止危废流失进入外环境。暂存间设置警示标志，无关人员不得入内，建立危废台账，加强危险废物管理。严格控制厂区内废矿物油等危险废物的储存量，达到一定量时立即通知资质单位转移处置。

③危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行建设，地面及墙裙均进行防渗处理。

④废矿物油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，同时切断火源，避免泄漏后的废油液与明火接触。

火灾、爆炸防范措施：

①控制与消除火源：建设单位必须划定禁火、防爆区域，并制定影响的管理制度。严禁在易燃易爆区吸烟、携带火种、穿戴钉皮鞋、穿化纤衣服等。禁火、防爆区域应安装避雷装置并使用防爆型电器，严禁钢制工具的敲打、撞击、抛掷。

②严格控制设备质量及安装质量：储存容器、收集泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。

③严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，如灭火器、消防砂、消防水池、消火栓等，并保持完好。设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。对于因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自控监测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防止操作失灵和紧急事故带来的设备超压。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。

④加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅。
（5）结论

建设单位能够认真执行本报告中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能够保证环境风险管理措施有效、可靠，降低本项目的环境风险，使本项目的环境风险达到可接受的水平。

7、环保投资

项目总投资7500万元，其中环保投资107.5万元，占总投资的1.43%，项目环保投资一览表详见表4-17。
表4-17 项目环保投资一览表（万元）
项目

投资内容（规格）

投资金额（万元）

施工期

废气治理

施工场地采用湿式作业，并设置施工围挡，对施工场地及施工道路定期洒水；运输车辆封闭运输，不得超高超载。

15
废水治理
临时沉淀池（1个，容积不低于4m3）。

0.5
噪声治理
优选低噪声设备、合理布局，设置施工围挡。
3
固废处置处置

建筑垃圾、生活垃圾堆放、运输、处理处置。

2
营运期

废气防治
使用燃气锅炉，通过低氮燃烧，锅炉烟气经30m高排气筒（DA001）排放

45
废水防治
软水制备废水、锅炉排水经排污降温池收集后，排入园区污水处理厂。

5
生活污水经化粪池收集后排入排污降温池，与软水制备废水、锅炉排水一同排入园区污水处理厂。
1
噪声防治

设备厂房隔声；采取柔性连接、减震措施，加强设备的维修、保养和管理。
20
固废防治

生活垃圾交由环卫部门统一清运；软水制备废滤膜交厂家回收利用；危险废物使用专用容器进行收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理。
3
地下水、土壤

一般防渗区：化粪池、排污降温池
重点防渗区：危废暂存间。

简单防渗区：其他区域。
10
合计

/

107.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气DA001
	SO2、NOx、颗粒物
	以天然气为燃料、采用低氮燃烧，废气经30m排气筒排放
	锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准

	地表水环境
	职工
	生活污水
	生活污水经化粪池收集后排入排污降温池，与软水制备废水、锅炉排水一同排入园区污水处理厂。
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	生产废水
	软水制备废水、锅炉排水
	软水制备废水、锅炉排水经排污降温池收集后，排入园区污水处理厂。
	

	声环境
	设备运行
	机械噪声
	优选低噪声设备，并采取基础减震；合理布置厂区布局，生产车间封闭，加强建筑隔声；加强设备的维修、保养和管理；合理安排生产时间。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门统一清运；软水制备废滤膜交厂家回收利用；危险废物使用专用容器进行收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）源头控制

A、积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量。

B、生产过程中应加强巡检，及时处理污染物的跑、冒、滴、漏，同时，应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修或更换；

C、对工艺、管道、设备和污水处理构筑物等尽可能地采取泄漏控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。

（2）分区防渗

厂区采取分区防渗：

重点防渗区：危废暂存间
一般防渗区：化粪池、排污降温池消防水池
简单防渗区：其他区域

	生态保护措施
	施工期间必须按规定加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，施工场地四周修建围护结构，施工采用硬化路面，合理安排施工进度，以最高效率保证最优的工程质量；对运送车辆进行覆盖，对运送散装物料的机动车以及存放散装物料的堆场，应用篷布遮盖，以防物料洒落和防止起尘。

施工过程中注意场地清理工作，对建筑工地及周边道路洒漏的渣土及时进行湿法清扫，避免土料、粉尘受雨水冲刷污染受纳水体。并做好施工现场生活垃圾、施工废弃物（如废弃包装物等）收集工作，禁止焚烧和随意丢弃，统一收集后交由环卫部门处理。

施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用或排放，防止因雨水冲刷造成水土流失。

优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。

营运期加强厂区绿化，降低噪声及空气净化，改善厂内外生态环境。

	环境风险
防范措施
	①危废暂存间、生产车间按重点防渗要求建设，危废间地面及墙裙均进行防渗处理。

②设置专人管理，厂区设置视频监控系统，防止危废流失进入外环境。暂存间设置警示标志，无关人员不得入内，建立危废台账，加强危险废物管理。

③划定禁火、防爆区域，并制定管理制度。严禁在易燃易爆区吸烟、携带火种等。严禁钢质工具的敲打、撞击、抛掷储油容器。

④按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，如灭火器、消防沙、消防水池、消火栓等，并保持完好。

⑤加强管理：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

	其他环境
管理要求
	无


六、结论
	通川经开区集中供热提升工程的建设符合国家及地方产业政策，选址合理，周边无重大环境制约因素，符合生态环境分区管控要求。针对施工期及营运期产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染，项目采取的“三废”及噪声治理措施经济技术可行，认真落实本报告表中所提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”制度，保证环保设施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，项目的建设运营不改变区域环境质量现状；同时，在严格按照环评要求进行环境风险防范并加强内部环境管理和安全生产运行管理的前提下，可使企业环境风险处于可控制水平。因此，从环保的角度分析，本项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	6.486t/a
	
	6.486t/a
	

	
	SO2
	
	
	
	0.907t/a
	
	0.907t/a
	

	
	NOx
	
	
	
	15.808t/a
	
	15.808t/a
	

	废水
	综合废水
	
	
	
	46026t/a
	
	46026t/a
	

	一般固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	0.495 t/a
	
	34488.3 t/a
	

	
	软水制备废滤膜
	
	
	
	0.25t/a
	
	0.25t/a
	

	危险废物
	废矿物油、含油抹布及手套
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目所在地

















项目所在地





项目所在地








PAGE  

