附件

达州市通川区2025年水产种质资源创新开发利用基地建设项目实施方案

根据《四川省农业农村厅关于做好2025年农业高质量发展资金项目实施工作的通知》（川财函〔2025〕375号）、《四川省农业农村厅和四川省财政厅关于下达2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2025〕56号）文件要求和遴选结果，特制定此方案。
一、项目概述

（一）项目名称：达州市通川区2025年水产种质资源创新开发利用基地建设项目

（二）项目目标：建设水产种质资源创新开发利用基地1个
（三）资金数量：150万元

（四）资金来源：2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金
（五）牵头单位：达州市通川区农业农村局

（六）实施主体：四川渔鲲水产科技有限公司

（七）实施地点：达州市通川区蒲家镇凉水村

（八）完成时间：2026年8月31日
（九）补助方式：先建后补、以奖代补
二、建设内容

（一）建设孵化车间：建设350m2孵化车间，主要内容包括：新建车间、给排水、电力系统、设施设备等。

（二）建设苗种繁育车间：建设1400m2苗种繁育车间。主要内容包括：新建车间、给排水、电力系统、设施设备等。

（三）升级改造育苗车间：对原有550m2育苗车间进行改造，改造育苗车间顶棚、维修育苗池、优化给排水系统及电力系统等。

（四）建设保种池：利用原池塘修建底排污圆形高位池1500m3，用于保种、暂养等。

（五）设施设备采购：新增叶轮式和水车式增氧机共10台、温控系统1套、液氧系统1套、监控监测系统1套。
三、项目总投资及资金来源
项目总投资503万元，其中业主自筹353万元，省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金150万元。财政补助资金不超过项目总投资的30%。

四、项目进度安排
2025年12月，完成实施方案制定、施工前准备工作；2026年6月，完成项目实施；2026年8月，完成项目验收，验收合格后，按程序拨付资金。

五、项目管理措施

四川渔鲲水产科技有限公司负责项目建设任务，按时保质保量完成，完善项目资料并及时申请验收。蒲家镇人民政府负责项目建设点位的日常安全工作监管，通川区农业农村局定期对该项目建设进行指导、监督项目资金的使用，确保实现项目资金效益的最大化。
