通区环审批〔2019〕2号

达州市通川区环境保护局

关于达州市通川区蒲家镇供水及基础设施

建设项目环境影响报告表的批复意见

达州市通川区水务局:

贵局报送的《达州市通川区蒲家镇供水及基础设施建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及《达州市通川区蒲家镇供水及基础设施建设项目环境影响报告表专家评审意见》收悉。经审查，现批复如下：

- 一、原则同意技术评审会专家组意见。按照达州市环境保护督察工作领导小组办公室《关于加快完善政府性投资项目环评手续及已审批项目环保验收手续的函》（达市环督办函〔2017〕12号）文件要求，该项目已纳入2011年—2016年通川区政府性投资项目清单，本项目于2012年8月开工建设，2013年1月竣工，本次环评系补办环评。项目位于达州市通川区蒲家镇。实际建设规模及内容： 新建加压泵房及值班室，新建国电水厂至蒲家镇供水厂取水干管7321.6米，新建场镇配套输水管网5475米，项目依托国电达州发电有限公司供水厂取水，依托蒲家水厂进行消毒处理，项目总投资1397.7万元，环保投资13.3万元。项目经四川省发改委批复同意（川发改投资〔2009〕915号）。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。贵局应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

1.贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照环评要求完善相关环保设施建设，保证环保资金投入到位，环保设施建设到位。

2.严格落实各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓废水、废渣、噪声、扬尘对周边的影响，避免扰民及环境纠纷。

3.项目施工期已结束，建设单位应认真落实施工期临时设施的拆除工作，以及施工场地等临时占地的植被恢复、耕地复垦工作；落实开挖道路、管沟的回填和建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物的妥善处置工作，确保现场无施工期遗留环境问题。

4.严格按照报告表要求，落实各项废水处理措施。营运期加压泵站值班人员生活污水依托农产品加工集中区污水收集设施收集处理，不外排。

5.严格按照报告表要求，落实各项噪声治理措施。营运期加压水泵置于泵房内，底座加装减震垫，利用加压泵房墙体隔声，再经厂区距离衰减，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

6.严格按照报告表要求，落实各项固体废弃物处置措施。营运期加压泵站值班人员生活垃圾依托园区垃圾收集设施收集后交由环卫部门清运、处置。

7.建设及营运期涉及的环境及其它相关问题，请建设及营运单位严格按照报告表的要求和技术评审意见落实。

三、项目应依法完善其他相关行政许可手续。

四、项目为补办环评，应按照环评报告表及批复提出的各项环境保护对策措施进行落实，并应按相关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

五、请通川区环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常环境保护监督管理工作。

达州市通川区环境保护局

2019年1月9日

抄送：通川区环境监察执法大队，重庆丰达环境影响评价有限公司。