通区环审批〔2019〕10号

达州市通川区环境保护局

关于蒲家镇场镇污水主管网建设项目

环境影响报告表的批复意见

达州市通川区市政园林管理所:

贵所报送的《蒲家镇场镇污水主管网建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及《蒲家镇场镇污水主管网建设项目环境影响报告表专家评审意见》收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意技术评审会专家组意见。按照达州市环境保护督察工作领导小组办公室《关于加快完善政府性投资项目环评手续及已审批项目环保验收手续的函》（达市环督办函〔2017〕12号）文件要求，该项目是文件规定需要完善环评手续的政府性投资项目；本项目于2015年12月开工建设，2016年4月竣工，本次环评系补办环评。项目位于达州市通川区蒲家镇场镇。实际建设规模及内容： 新建蒲家镇场镇截污干管3241m，沿河修建管道护坡2800m，污水普通检查井95座。项目总投资518.5万元，环保投资161.5万元。项目经达州市通川区发改局批复同意（通区发改审〔2015〕29号）。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。贵所应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

1.贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照报告表要求完善相关环保设施建设，保证环保资金投入到位，环保设施建设到位。

2.严格落实各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓废水、废渣、噪声、扬尘对周边的影响，避免扰民及环境纠纷。

3.项目施工期已结束，建设单位应认真落实施工期临时设施的拆除工作，以及施工场地等临时占地的植被恢复工作；落实开挖道路、管沟的回填和建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物的妥善处置工作，确保现场无施工期遗留环境问题。

4.严格按照报告表要求，落实各项废水处理措施。营运期确保污水收集支管网收集的蒲家场镇生活污水能自流进入场镇两侧污水主管网，通过原有截污干管送至魏兴场镇污水处理厂处理达标后排放；加强巡视维护，防止管道堵塞影响过水能力，造成污水溢出影响地表水环境。

5.严格按照报告表要求，落实各项废气处理措施。营运期加强对管网和检查井的日常管理和安全隐患排查，降低事故风险，防止因管道泄漏或检查井密封不严、破损逸出的恶臭气体影响周边环境。

6.严格按照报告表要求，落实各项固体废弃物处置措施。营运期污水管网及检查井维护、清理的固体废物干化后送垃圾场处置。

7.建设及营运期涉及的环境及其它相关问题，请建设及营运单位严格按照报告表的要求和技术评审意见落实。

三、项目应依法完善其他相关行政许可手续。

四、项目为补办环评，应按照环评报告表及批复提出的各项环境保护对策措施进行落实，并应按相关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

五、请通川区环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常环境保护监督管理工作。

达州市通川区环境保护局

2019年1月17日

抄送：通川区环境监察执法大队，四川清元环保科技开发有限公司。